PROCÉDURE INTERNE

Gestion des accès au siège social

Créer, enrôler et révoquer les badges qui sécurisent l'accès des collaborateurs aux différentes zones du bâtiment.

Version 1.0     Site siège social     Diffusion services généraux

1   Objet et contact

L'objectif principal est de créer et délivrer les badges pour sécuriser l'accès des collaborateurs aux différentes zones du bâtiment. La procédure couvre trois opérations : la création d'une étiquette, la création et l'enrôlement du badge, la suppression et la révocation d'un accès.

Contact : Sébastien Bourbon, responsable des services généraux — numéro à compléter

2   Création d'une étiquette

mode opératoire à rédiger

3   Création et enrôlement du badge

ÉTAPE 1

Connexion au système VISOR

- Se rendre physiquement sur le PC situé dans la salle serveur, au 3ᵉ étage.

- Ouvrir le logiciel VISOR, qui centralise la gestion des badges d'accès.

- Saisir le code d'authentification pour entrer dans le logiciel.

capture à insérer : icône VISOR

ÉTAPE 2

Création de l'utilisateur et convention de nommage

Dans le menu principal de VISOR, cliquer sur Utilisateurs puis sur Ajouter (ou Créer des utilisateurs pour lancer l'assistant). Dans l'onglet Identité, appliquer strictement le format suivant :

- Champ Nom : NOM Prénom (4 initiales Teams). Les initiales exactes se récupèrent dans Microsoft Teams. Exemple : DUPONT Jean (JDSE).

- Champ Prénom : saisir le numéro de la carte, figurant sur le badge.

capture à insérer : Teams et création de la fiche

ÉTAPE 3

Création du badge (identifiants)

Toujours dans la fiche de l'utilisateur, se rendre dans l'onglet Identifiants et cliquer sur Ajouter. Deux méthodes permettent d'associer un badge vierge.

Option A — mode apprentissage

- Dans la fenêtre d'ajout d'identifiant, cliquer sur l'option Apprentissage.

- Prendre le badge vierge.

- Passer le badge sur le lecteur du contrôle d'accès situé juste devant la porte de la salle serveur.

- Le système lit et enregistre le numéro automatiquement.

- Sélectionner le type d'identifiant approprié et vérifier que le statut est bien sur En service avant de valider.

Option B — saisie via les logs de passage

- Prendre le badge vierge et le badger sur le lecteur situé juste devant la porte.

- Dans VISOR, afficher la liste des événements récents en bas de l'écran, ou via Événements › Voir la liste.

- Repérer l'événement de refus d'accès et copier l'UUID du badge, un identifiant d'environ 10 chiffres.

- Coller cet UUID dans le champ identifiant de la nouvelle fiche.

ÉTAPE 4

Profil, autorisations et permissions

- Se rendre dans l'onglet Autorisations de la fiche utilisateur.

- Dans la section dédiée aux groupes d'accès, cliquer sur Ajouter.

- Double-cliquer sur le groupe correspondant à la personne et à son statut pour l'attribuer.

RÈGLE IMPÉRATIVE Ne jamais présumer des permissions à accorder. En cas de doute, demander validation au responsable des services généraux.

capture à insérer : onglet Autorisations

ÉTAPE 5

Vérification et remise en main propre

- Une fois la programmation terminée et la fiche validée par OK, tester personnellement le badge sur un lecteur pour vérifier que les accès sont valides.

- Insérer le badge validé dans sa protection plastique.

- Procéder obligatoirement à la remise en main propre du badge à l'utilisateur.

4   Suppression et révocation d'un accès

Ouvrir Utilisateurs › Utilisateurs, sélectionner la fiche du collaborateur concerné et cliquer sur Supprimer. Confirmer la suppression de la fiche ainsi que le détachement des identifiants associés.

capture à insérer : suppression d'une fiche